## Foglio1
DETTAGLIO ECONOMICO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE POZZI, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E POMPE ASPIRAZIONE DEL PERCOLATO DISCARICA DELLE STRILLAIE E IMPIANTI TERMICI CIG 8053951A9C
Art. | Descrizione dell'articolo | U/M | Quantità | Prezzo Unitario | Costo complessivo a base d'asta | Ribasso % offerto scritto in CIFRE | Ribasso % offerto scritto in LETTERE | Costo complessivo offerto
| A | B | C | D | E | F | G | H
Nr 1 | Nolo di Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere. Sono esclusi il personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata di 1 giorno. | ora | 70 | 8.87 | 620.9 | 0% |  | 620.9
Nr 2 | Nolo di Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere. Sono esclusi il personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata continuativa da 2 a 10 giorni. | ora | 50 | 8.23 | 411.5 | 0% |  | 411.5
Nr 3 | Nolo di Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere. Sono esclusi il personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata continuativa da 2 a 10 giorni. | ora | 50 | 8.22 | 411 | 0% |  | 411
Nr 4 | Nolo di Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere. Sono esclusi il personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata continuativa da 2 a 10 giorni. | ora | 50 | 11.39 | 569.5 | 0% |  | 569.5
Nr 55 | Operaio Edile Specializzato | ora | 120 | 36.3 | 4356 | 0% |  | 4356
Nr 6 | Operaio Edile IV livello | ora | 120 | 38.26 | 4591.2 | 0% |  | 4591.2
Nr 7 | Operaio edile Qualificato | ora | 120 | 33.76 | 4051.2 | 0% |  | 4051.2
Nr 8 | Operaio edile comune | ora | 121 | 30.43 | 3682.03 | 0% |  | 3682.03
Nr 9 | operaio specializzato bruciatorista/termoidraulico | ora | 900 | 36.3 | 32670 | 0% |  | 32670
Nr 10 | Indennità di chiamata per servizio di "intervento urgente" e "pronto intervento" . | cad | 219 | 50 | 10950 | 0% |  | 10950
Nr 11 | Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine movimento terra fino a 10.000 kg e fino a 126 CV . | ora | 250 | 16.55 | 4137.5 | 0% |  | 4137.5
Nr 12 | Nolo "a caldo" di Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi è quindi compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Per una durata di 1 giorno. | ora | 40 | 66.09 | 2643.6 | 0% |  | 2643.6
Nr 13 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 40 | 27.83 | 1113.2 | 0% |  | 1113.2
Nr 14 | Motosaldatrice con saldatore, carburante ed elettroidi | ora | 20 | 32.6 | 652 | 0% |  | 652
Nr 15 | Realizzazione di idonea recinzione provvisoria a delimitazione dell'area oggetto di ogni singolo intervento, comprensiva di cancelli, muniti di chiusura con chiave, sia carrai che pedonali in numero sufficiente per le necessità di cantiere, totale smontaggio della stessa a fine lavori, carico, trasporto e scarico al luogo di origine. Il tutto realizzato secondo le indicazioni e le altezze date in sito dalla D.L., compreso fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente, carico, trasporto a discarica e scarico del materiale di risulta, scarico e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | ml | 120 | 7.1 | 852 | 0% |  | 852
Nr 16 | Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 con sega diamantata. | ml | 120 | 3.44 | 412.8 | 0% |  | 412.8
Nr 17 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50 e una profondità fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti d murature fino a mc 0,50, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. | mc | 120 | 5.43 | 651.6 | 0% |  | 651.6
Nr 18 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50 e una profondità da m 1,50 fino a m 3,00 ) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. | mc | 120 | 10.77 | 1292.4 | 0% |  | 1292.4
Nr 19 | Carico, trasporto, scarico e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata o in apposti impianti di riciclaggio del materiale proveniente dalle fresature di pavimentazione stradali Codice CER 170302 non idoneo al riutilizzo all'interno del cantiere. | mc | 250 | 17 | 4250 | 0% |  | 4250
Nr 20 | Sabbia lavata | mc | 100 | 31 | 3100 | 0% |  | 3100
Nr 21 | Misto di fiume o di cava | mc | 100 | 19 | 1900 | 0% |  | 1900
Nr 22 | Graniglia | mc | 100 | 13.66 | 1366 | 0% |  | 1366
Nr 23 | Cemento tipo 325 | ql | 50 | 10.75 | 537.5 | 0% |  | 537.5
Nr 24 | Fornitura di valvola in ghisa sferoidale corpo piatto a cuneo gommato Dn 80 Pn 16 EN 1074-2 | cad | 10 | 156.56 | 1565.6 | 0% |  | 1565.6
Nr 25 | Fornitura di valvola in ghisa sferoidale corpo piatto a cuneo gommato Dn 100 Pn 16 EN 1074-2 | cad | 10 | 195.93 | 1959.3 | 0% |  | 1959.3
Nr 26 | Fornitura di valvola in ghisa sferoidale corpo piatto a cuneo gommato Dn 125 Pn 16 EN 1074-2 | cad | 10 | 290.1 | 2901 | 0% |  | 2901
Nr 27 | Fornitura di fascia di riparazione a tre bulloni in acciaio zingato misura 78-88 | cad | 20 | 70.2 | 1404 | 0% |  | 1404
Nr 28 | Fornitura di fascia di riparazione a tre bulloni in acciaio zingato misura 98-108 | cad | 20 | 80.12 | 1602.4 | 0% |  | 1602.4
Nr 29 | Fornitura di fascia di riparazione a tre bulloni in acciaio zincato misura 114-126 | cad | 20 | 82.15 | 1643 | 0% |  | 1643
Nr 30 | Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.32,0 e spessore mm.3,0 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte ed il collaudo. | ml | 101 | 2.7 | 272.7 | 0% |  | 272.7
Nr 31 | Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.40,0 e spessore mm.3,7 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte ed il collaudo. | ml | 100 | 3.8 | 380 | 0% |  | 380
Nr 32 | Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.50,0 e spessore mm.4,6D/258 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte ed il collaudo. | ml | 100 | 4.2 | 420 | 0% |  | 420
Nr 33 | Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.63,0 e spessore mm.5,8D/259 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte ed il collaudo. | ml | 100 | 5.8 | 580 | 0% |  | 580
Nr 34 | Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.75,0 e spessore mm.6,9D/260 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte ed il collaudo. | ml | 100 | 7.9 | 790 | 0% |  | 790
Nr 35 | Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.90,0 e spessore mm.8,2per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intendecomprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed il collaudo. | ml | 100 | 13.8 | 1380 | 0% |  | 1380
Nr 36 | Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.110,0 e spessoreD/262 mm.10,0 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare i llavoro finito a perfetta regola d'arte ed il collaudo. | ml | 100 | 17.6 | 1760 | 0% |  | 1760
Nr 37 | IRRIGATORE STATICO POP - UP. Fornitura e posa inopera di irrigatore statico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 2 a 5 m, pressione esercizio 1 -2,5 bar | Cad. | 60 | 45 | 2700 | 0% |  | 2700
Nr 38 | IRRIGATORE DINAMICO POP - UP a MEDIA GITTATA.Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m | Cad. | 60 | 59 | 3540 | 0% |  | 3540
Nr 39 | Fornitura di elettropompa sommersa trifase kw 5,5 - 3" | Cad. | 7 | 1200 | 8400 | 0% |  | 8400
Nr 40 | Fornitura di elettropompa sommersa trifase kw 12,5 - 3" | Cad. | 6 | 2180 | 13080 | 0% |  | 13080
Nr 41 | Fornitura e posa in opera, compreso collegamenti elettrici programmazione e verifiche funzionali di Inverter Marca Toshiba o similare. Kw 30 | Cad. | 6 | 2700 | 16200 | 0% |  | 16200
Nr 42 | Parametrizzazione di inverter marca Toshiba mediate utilizzo di apposita strumentazione per gestione e programmazione | Cad. | 6 | 150 | 900 | 0% |  | 900
Nr 43 | Revisione di elettropompa sommergibile per acque reflue (antideflagrante) del tipo ABS. Comprensivo del riavvolgimento dello statore e della sostituzione dei cuscinetti. V 380 Kw 1,2 | Cad. | 15 | 450 | 6750 | 0% |  | 6750
Nr 44 | Revisione di elettropompa sommergibile per acque reflue (antideflagrante) del tipo ABS. Comprensivo del riavvolgimento dello statore e della sostituzione dei cuscinetti. V 380 Kw 3 | Cad. | 15 | 550 | 8250 | 0% |  | 8250
Nr 55 | Elettropompa sommergibile per acque reflue anti deflagrante 380v 1,5 KW completa di cavo per collegamento elettrico mt 10. Mod ABS o similare | Cad. | 6 | 900.011 | 5400.066 | 0% |  | 5400.066
Nr 56 | Pre-accensione di impianti termici da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 25 ottobre c.a. da parte di personale qualificato (bruciatorista) comprendente le seguenti operazioni: a) Controlli preliminari degli organi di sicurezza e corretto funzionamento dell'impianto quali ad esempio presenza di rete, presenza acqua in caldaia, corretto funzionameto delle pompe di circolazione, corretto funzionamento dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione, taratura e controllo del corretto funzionamento degli organi di regolazione e protezione, ecc. b) Controllo della tenuta del circuito di alimentazione gas o gasolio; c) Accensione dell'impianto, verifica, misurazione e regolazione dei parametri della combustione. | Cad. | 102 | 100 | 10200 | 0% |  | 10200
| Totali |  |  |  | 177299.996 |  |  | 177299.996
TOTALE GENERALE VALORE DELL'OFFERTA derivante dalla somma delle percentuali di sconto ponderate alle quantità | F: percentuale in lettere ______________________________________________; H: 0%
Il valore offerto visualizzato nella casella a sfondo azzurro dovrà essere inserito nell'offerta economica